	投  标  总  价

	

	招    标    人：
	
	

	工  程  名  称：
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目
	

	投标总价(小写)：
	
	

	(大写)：
	
	

	投    标    人：
	
	

	
	  (单位盖章)
	

	法 定 代 表 人 或
其 授 权 人 ：
	
	

	
	  (签字或盖章)
	

	编    制    人：
	
	

	
	 (造价人员签字盖专用章)
	

	时  间：
	
	


	建设工程投标报价汇总表

	项目名称：
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目
	第1页，共1页

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	绿色施工安全防护措施费

	
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目
	
	
	

	一
	单项工程
	
	
	

	1
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	
	
	66835.86

	2
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	
	
	53659.58

	
	小计
	
	
	120495.44

	
	合  计
	
	
	120495.44

	注：本表适用于工程项目投标报价的汇总


	投  标  总  价

	

	招    标    人：
	
	

	工  程  名  称：
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	

	投标总价(小写)：
	
	

	(大写)：
	
	

	投    标    人：
	
	

	
	  (单位盖章)
	

	法 定 代 表 人 或
其 授 权 人 ：
	
	

	
	  (签字或盖章)
	

	编    制    人：
	
	

	
	  (造价人员签字盖专用章)
	

	时  间：
	
	


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	1号宿舍一至5层空调位移
	
	

	1.2
	1号宿舍一至4层空调位移
	
	

	1.3
	1号宿舍一至5层空调位移
	
	

	1.4
	2号宿舍空调位移
	
	

	1.5
	2号宿舍 7层空调位移
	
	

	1.6
	3号宿舍空调位移
	
	

	1.7
	6号宿舍空调位移
	
	

	1.8
	1号宿舍一至5层洗脸盆
	
	

	1.9
	1号宿舍一至5层不锈钢链、挂钩
	
	

	1.10
	1号宿舍一至4层洗脸盆
	
	

	1.11
	1号宿舍一至4层不锈钢链、挂钩
	
	

	1.12
	1号宿舍一至5层洗脸盆
	
	

	1.13
	1号宿舍一至5层不锈钢链、挂钩
	
	

	1.14
	2号宿舍不锈钢链、挂钩
	
	

	1.15
	2号宿舍 7层不锈钢链、挂钩
	
	

	1.16
	3号宿舍不锈钢链、挂钩
	
	

	1.17
	6号宿舍卫生间不锈钢链、挂钩
	
	

	1.18
	6号宿舍楼三层露台
	
	

	1.19
	6号宿舍一314、315、401、604、605宿舍卫生间改造
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	66835.86
	

	2.2
	其他措施项目费
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	3.5
	索赔费用
	
	

	3.6
	现场签证费用
	
	

	3.7
	预算包干费
	
	

	3.8
	工程优质费
	
	

	3.9
	消纳费
	
	

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税前工程造价
	
	

	6
	增值税销项税额
	
	

	7
	工程造价
	
	

	8
	其中：人工费
	
	

	投标报价合计
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第1页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	1号宿舍一至5层空调位移
	
	
	
	
	
	

	1
	030701003001
	空调及铜管拆除
	1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式
	台
	
	
	
	

	2
	030404035001
	插座拆除
	1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装
	个
	
	
	
	

	3
	030404035002
	插座安装
	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16
	个
	
	
	
	

	4
	030411004001
	配线
	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2
2、绝缘电线|WDZR-BYJ-4
	m
	
	
	
	

	5
	030411001001
	配管
	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120
2、塑料线槽|PR20
	m
	
	
	
	

	6
	030413003001
	打洞(孔)
	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65
	个
	
	
	
	

	7
	031001004001
	铜管
	1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5
2、铜管|φ6.4*0.8
3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7
4、铜管|φ12.7*1.0
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第2页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	031001006001
	塑料管
	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20
2、塑料排水管|DN20
3、室内塑料排水管件|DN20
	m
	
	
	
	

	9
	030701003002
	空调室内机安装、冲压雪种
	1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下
2、冲压雪种制冷剂
	台
	
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至4层空调位移
	
	
	
	
	
	

	10
	030701003003
	空调及铜管拆除
	1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式
	台
	
	
	
	

	11
	030404035003
	插座拆除
	1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装
	个
	
	
	
	

	12
	030404035004
	插座安装
	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16
	个
	
	
	
	

	13
	030411004002
	配线
	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2
2、绝缘电线|WDZR-BYJ-4
	m
	
	
	
	

	14
	030411001002
	配管
	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120
2、塑料线槽|PR20
	m
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第3页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	15
	030413003002
	打洞(孔)
	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65
	个
	8.000
	
	
	

	16
	031001004002
	铜管
	1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5
2、铜管|φ6.4*0.8
3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7
4、铜管|φ12.7*1.0
	m
	24.000
	
	
	

	17
	031001006002
	塑料管
	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20
2、塑料排水管|DN20
3、室内塑料排水管件|DN20
	m
	24.000
	
	
	

	18
	030701003004
	空调室内机安装、冲压雪种
	1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下
2、冲压雪种制冷剂
	台
	4.000
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至5层空调位移
	
	
	
	
	
	

	19
	030701003005
	空调及铜管拆除
	1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式
	台
	10.000
	
	
	

	20
	030404035005
	插座拆除
	1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装
	个
	10.000
	
	
	

	21
	030404035006
	插座安装
	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16
	个
	10.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第4页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	22
	030411004003
	配线
	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2
2、绝缘电线|WDZR-BYJ-4
	m
	74.100
	
	
	

	23
	030411001003
	配管
	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120
2、塑料线槽|PR20
	m
	24.700
	
	
	

	24
	030413003003
	打洞(孔)
	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65
	个
	20.000
	
	
	

	25
	031001004003
	铜管
	1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5
2、铜管|φ6.4*0.8
3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7
4、铜管|φ12.7*1.0
	m
	60.000
	
	
	

	26
	031001006003
	塑料管
	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20
2、塑料排水管|DN20
3、室内塑料排水管件|DN20
	m
	60.000
	
	
	

	27
	030701003006
	空调室内机安装、冲压雪种
	1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下
2、冲压雪种制冷剂
	台
	10.000
	
	
	

	
	
	2号宿舍空调位移
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第5页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	28
	030701003007
	空调及铜管拆除
	1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式
	台
	108.000
	
	
	

	29
	030404035007
	插座拆除
	1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装
	个
	108.000
	
	
	

	30
	030404035008
	插座安装
	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16
	个
	108.000
	
	
	

	31
	030411004004
	配线
	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2
2、绝缘电线|WDZR-BYJ-4
	m
	1069.200
	
	
	

	32
	030411001004
	配管
	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120
2、塑料线槽|PR20
	m
	356.400
	
	
	

	33
	030413003004
	打洞(孔)
	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65
	个
	216.000
	
	
	

	34
	031001004004
	铜管
	1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5
2、铜管|φ6.4*0.8
3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7
4、铜管|φ12.7*1.0
	m
	972.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第6页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	35
	031001006004
	塑料管
	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20
2、塑料排水管|DN20
3、室内塑料排水管件|DN20
	m
	972.000
	
	
	

	36
	030701003008
	空调室内机安装、冲压雪种
	1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下
2、冲压雪种制冷剂
	台
	108.000
	
	
	

	
	
	2号宿舍 7层空调位移
	
	
	
	
	
	

	37
	030701003009
	空调及铜管拆除
	1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式
	台
	2.000
	
	
	

	38
	030404035009
	插座拆除
	1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装
	个
	2.000
	
	
	

	39
	030404035010
	插座安装
	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16
	个
	2.000
	
	
	

	40
	030411004005
	配线
	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2
2、绝缘电线|WDZR-BYJ-4
	m
	12.210
	
	
	

	41
	030411001005
	配管
	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120
2、塑料线槽|PR20
	m
	4.070
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第7页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	42
	030413003005
	打洞(孔)
	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65
	个
	2.000
	
	
	

	43
	031001004005
	铜管
	1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5
2、铜管|φ6.4*0.8
3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7
4、铜管|φ12.7*1.0
	m
	12.000
	
	
	

	44
	031001006005
	塑料管
	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20
2、塑料排水管|DN20
3、室内塑料排水管件|DN20
	m
	12.000
	
	
	

	45
	030701003010
	空调室内机安装、冲压雪种
	1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下
2、冲压雪种制冷剂
	台
	2.000
	
	
	

	
	
	3号宿舍空调位移
	
	
	
	
	
	

	46
	030701003011
	空调及铜管拆除
	1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式
	台
	149.000
	
	
	

	47
	030404035011
	插座拆除
	1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装
	个
	149.000
	
	
	

	48
	030404035012
	插座安装
	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16
	个
	149.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第8页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	49
	030411004006
	配线
	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2
2、绝缘电线|WDZR-BYJ-4
	m
	1394.640
	
	
	

	50
	030411001006
	配管
	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120
2、塑料线槽|PR20
	m
	464.880
	
	
	

	51
	030413003006
	打洞(孔)
	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65
	个
	298.000
	
	
	

	52
	031001004006
	铜管
	1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5
2、铜管|φ6.4*0.8
3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7
4、铜管|φ12.7*1.0
	m
	1341.000
	
	
	

	53
	031001006006
	塑料管
	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20
2、塑料排水管|DN20
3、室内塑料排水管件|DN20
	m
	1341.000
	
	
	

	54
	030701003012
	空调室内机安装、冲压雪种
	1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下
2、冲压雪种制冷剂
	台
	149.000
	
	
	

	
	
	6号宿舍空调位移
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第9页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	55
	030701003013
	空调及铜管拆除
	1、拆除工程 空调器拆除 空调器室内机拆除 空调器室内机 挂墙式
	台
	72.000
	
	
	

	56
	030404035013
	插座拆除
	1、照明器具拆除 开关、按钮、插座拆除 开关、按钮、插座 暗装
	个
	72.000
	
	
	

	57
	030404035014
	插座安装
	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相（A以下） 16
	个
	72.000
	
	
	

	58
	030411004007
	配线
	1、线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 软导线线槽或桥架配线3芯//扩：C4-11-241+补C4-11-241*2
2、绝缘电线|WDZR-BYJ-4
	m
	699.840
	
	
	

	59
	030411001007
	配管
	1、难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120
2、塑料线槽|PR20
	m
	233.280
	
	
	

	60
	030413003007
	打洞(孔)
	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65
	个
	144.000
	
	
	

	61
	031001004007
	铜管
	1、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5
2、铜管|φ6.4*0.8
3、智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7
4、铜管|φ12.7*1.0
	m
	648.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第10页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	62
	031001006007
	塑料管
	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20
2、塑料排水管|DN20
3、室内塑料排水管件|DN20
	m
	648.000
	
	
	

	63
	030701003014
	空调室内机安装、冲压雪种
	1、分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量（kW） 3以下
2、冲压雪种制冷剂
	台
	72.000
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至5层洗脸盆
	
	
	
	
	
	

	64
	031004003001
	洗脸盆
	1、洗脸盆 立柱式 冷水
2、洗脸盆
3、洗脸盆排水附件
4、水龙头 DN15
5、角型阀(带铜活) DN15
6、螺纹管件 DN15
7、金属软管 DN15
	组
	272.000
	
	
	

	65
	031004003002
	洗手盆拆除
	1、拆除工程 卫生器具拆除 卫生盆、浴盆、沐浴器、柜盆、洗手洗脸盆拆除 洗手洗脸盆
	组
	136.000
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至5层不锈钢链、挂钩
	
	
	
	
	
	

	66
	011505002001
	不锈钢链
	1、不锈钢链制安
2、不锈钢链
	个
	136.000
	
	
	

	67
	011505006001
	不锈钢拖把挂钩挂架
	1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架
	套
	136.000
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至4层洗脸盆
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第11页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	68
	031004003003
	洗脸盆
	1、洗脸盆 立柱式 冷水
2、洗脸盆
3、洗脸盆排水附件
4、水龙头 DN15
5、角型阀(带铜活) DN15
6、螺纹管件 DN15
7、金属软管 DN15
	组
	4.000
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至4层不锈钢链、挂钩
	
	
	
	
	
	

	69
	011505006002
	不锈钢拖把挂钩挂架
	1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架
	套
	4.000
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至5层洗脸盆
	
	
	
	
	
	

	70
	031004003004
	洗脸盆
	1、洗脸盆 立柱式 冷水
2、洗脸盆
3、洗脸盆排水附件
4、水龙头 DN15
5、角型阀(带铜活) DN15
6、螺纹管件 DN15
7、金属软管 DN15
	组
	10.000
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至5层不锈钢链、挂钩
	
	
	
	
	
	

	71
	011505006003
	不锈钢拖把挂钩挂架
	1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架
	套
	10.000
	
	
	

	72
	011505002002
	不锈钢链
	1、不锈钢链制安
2、不锈钢链
	个
	10.000
	
	
	

	
	
	2号宿舍不锈钢链、挂钩
	
	
	
	
	
	

	73
	011505006004
	不锈钢拖把挂钩挂架
	1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架
	套
	108.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第12页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	74
	011505002003
	不锈钢链
	1、不锈钢链制安
2、不锈钢链
	个
	108.000
	
	
	

	
	
	2号宿舍 7层不锈钢链、挂钩
	
	
	
	
	
	

	75
	011505006005
	不锈钢拖把挂钩挂架
	1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架
	套
	2.000
	
	
	

	
	
	3号宿舍不锈钢链、挂钩
	
	
	
	
	
	

	76
	011505002004
	不锈钢链
	1、不锈钢链制安
2、不锈钢链
	个
	149.000
	
	
	

	77
	011505006006
	不锈钢拖把挂钩挂架
	1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架
	套
	149.000
	
	
	

	
	
	6号宿舍卫生间不锈钢链、挂钩
	
	
	
	
	
	

	78
	011505006007
	不锈钢拖把挂钩挂架
	1、金属 不锈钢毛巾杆(架)//换：不锈钢拖把挂钩挂架
	套
	72.000
	
	
	

	79
	011505002005
	不锈钢链
	1、不锈钢链制安
2、不锈钢链
	个
	72.000
	
	
	

	
	
	6号宿舍楼三层露台
	
	
	
	
	
	

	80
	040805001001
	庭院立柱灯铲除
	1、庭院路灯安装 柱灯 三火以下//调：系数 *0.5
	套
	5.000
	
	
	

	81
	040805001002
	庭院立柱灯安装
	1、庭院路灯安装 柱灯 三火以下
	套
	5.000
	
	
	

	
	
	6号宿舍一314、315、401、604、605宿舍卫生间改造
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第13页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	82
	031004006001
	台式蹲便器
	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱
2、瓷蹲式大便器
3、瓷蹲式大便器水箱配件
4、螺纹管件 DN15
5、金属软管 DN15
6、角型阀(带铜活) DN15
7、冲洗器 DN32
8、瓷制大便器用存水弯
	套
	10.000
	
	
	

	83
	粤R2-2-105001
	拆除工程 卫生器具拆除 大、小便器具及高、低位水箱拆除 大便器
	1、拆除工程 卫生器具拆除 大、小便器具及高、低位水箱拆除 大便器
	套
	10.000
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	AQFHWMSG
	绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	

	84
	SGXCWDHLSZDWD001
	施工现场围挡和临时占地围挡
	
	项
	1.000
	
	
	

	85
	SGWDZM001
	施工围档照明
	
	项
	1.000
	
	
	

	86
	SGBD001
	施工便道
	
	项
	1.000
	
	
	

	87
	FCJZLSSGFHP001
	防尘降噪绿色施工防护棚
	
	项
	1.000
	
	
	

	88
	YBYL001
	样板引路
	
	项
	1.000
	
	
	

	
	QTCSF
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	89
	031301010001
	安装与生产同时进行施工增加费
	
	项
	1.000
	
	
	

	90
	031301011001
	在有害身体健康环境中施工增加费
	
	项
	1.000
	
	
	

	91
	031301017001
	脚手架搭拆费
	
	项
	1.000
	
	
	

	92
	031302003001
	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
	
	项
	1.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第14页, 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	93
	031302007001
	高层建筑增加费
	
	项
	1.000
	
	
	

	94
	DXGXJCJXF001
	地下管线交叉降效费
	
	项
	1.000
	
	
	

	95
	031301018001
	其他措施
	
	项
	1.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	AQFHWMSG
	绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	招标控制价:66835.86

	1.1
	AXSJSCSXMF
	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	031302001001
	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)
	分部分项人工费+分部分项机具费
	35.77
	
	
	
	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	2
	QTCSF
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	粤031302008001
	赶工措施费
	(1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费)
	3.44
	
	
	
	

	2.2
	031302002001
	夜间施工增加费
	0
	20.00
	
	
	
	按夜间施工项目人工的20%计算

	2.3
	JTGCSGZJF001
	交通干扰工程施工增加费
	
	
	
	
	
	在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

	2.4
	粤031302009001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	
	
	
	省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	
	


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	3
	材料暂估价
	
	
	

	4
	专业工程暂估价
	
	
	

	5
	计日工
	
	
	

	6
	总承包服务费
	
	
	

	7
	索赔费用
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	预算包干费
	
	
	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算

	10
	工程优质费
	
	
	市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；

	11
	消纳费
	
	
	根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。

	12
	其他费用
	
	
	

	总计
	
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-安装
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	2
	增值税销项税额
	税前工程造价
	
	9
	

	合计
	
	

	
	


	投  标  总  价

	

	招    标    人：
	
	

	工  程  名  称：
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	

	投标总价(小写)：
	
	

	(大写)：
	
	

	投    标    人：
	
	

	
	  (单位盖章)
	

	法 定 代 表 人 或
其 授 权 人 ：
	
	

	
	  (签字或盖章)
	

	编    制    人：
	
	

	
	  (造价人员签字盖专用章)
	

	时  间：
	
	


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	1号宿舍一至5层宿舍安装推拉门
	
	

	1.2
	1号宿舍一至4层宿舍安装推拉门
	
	

	1.3
	1号宿舍一至5层宿舍安装推拉门
	
	

	1.4
	2号宿舍安装推拉门
	
	

	1.5
	2号宿舍 7层安装推拉门
	
	

	1.6
	3号宿舍安装推拉门
	
	

	1.7
	6号宿舍安装推拉门
	
	

	1.8
	2号宿舍地台
	
	

	1.9
	3号宿舍地台
	
	

	1.10
	6号宿舍地台
	
	

	1.11
	6号宿舍楼三层露台
	
	

	1.12
	护栏
	
	

	1.13
	6号宿舍一314、315、405、604、605宿舍卫生间改造
	
	

	1.14
	拆除、安装铁架床
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	绿色施工安全防护措施费
	53659.58
	

	2.2
	其他措施项目费
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	3.5
	索赔费用
	
	

	3.6
	现场签证费用
	
	

	3.7
	预算包干费
	
	

	3.8
	工程优质费
	
	

	3.9
	消纳费
	
	


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	3.10
	其他费用
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税前工程造价
	
	

	6
	增值税销项税额
	
	

	7
	工程造价
	
	

	8
	其中：人工费
	
	

	投标报价合计
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第1页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	1号宿舍一至5层宿舍安装推拉门
	
	
	
	
	
	

	1
	010802001001
	90系列 2.0厚铝合金推拉门
	1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6
2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)|6mm钢化玻璃
	m2
	394.130
	
	
	

	2
	011601001001
	原墙面保护性拆打
	1、人工单项拆除 砖、石砌体 砖墙
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m3
	1.500
	
	
	

	3
	011605001001
	挡水条拆除
	1、人工单项拆除 基础 砖基础
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m3
	3.754
	
	
	

	4
	010503005001
	过梁
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)
	m3
	10.770
	
	
	

	5
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件圆钢 Ф25内
	t
	0.480
	
	
	

	6
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内
	t
	0.320
	
	
	

	7
	010402001001
	砌块墙
	1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm
	m3
	27.777
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第2页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	010516003001
	植筋
	1、植筋 钢筋直径 φ8mm
2、现浇构件圆钢 Ф10内
	个
	1088.000
	
	
	

	9
	011406001001
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1
2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156
	m2
	427.910
	
	
	

	10
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20
	m2
	427.910
	
	
	

	11
	011108001001
	20厚印度红花岗岩门槛石
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩
	m2
	37.540
	
	
	

	12
	010503004001
	反坎
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
	m3
	3.750
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第3页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	13
	011605001002
	铲除地砖
	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	37.540
	
	
	

	14
	010904002001
	2厚聚合物防水涂料
	1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94
	m2
	37.540
	
	
	

	15
	010515001003
	10厘螺纹钢(三级钢)
	1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内
	t
	0.230
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至4层宿舍安装推拉门
	
	
	
	
	
	

	16
	010802001002
	90系列 2.0厚铝合金推拉门
	1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6
2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)|6mm钢化玻璃
	m2
	11.520
	
	
	

	17
	011605001003
	挡水条拆除
	1、人工单项拆除 基础 砖基础
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m3
	0.110
	
	
	

	18
	011601001002
	原墙面保护性拆打
	1、人工单项拆除 砖、石砌体 砖墙
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m3
	0.090
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第4页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	19
	010503005002
	过梁
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)
	m3
	0.330
	
	
	

	20
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件圆钢 Ф25内
	t
	0.030
	
	
	

	21
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内
	t
	0.010
	
	
	

	22
	010402001002
	砌块墙
	1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm
	m3
	0.817
	
	
	

	23
	010516003002
	植筋
	1、植筋 钢筋直径 φ8mm
2、现浇构件圆钢 Ф10内
	个
	32.000
	
	
	

	24
	011406001002
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1
2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156
	m2
	12.586
	
	
	

	25
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20
	m2
	12.586
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第5页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	26
	011108001002
	20厚印度红花岗岩门槛石
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩
	m2
	1.100
	
	
	

	27
	010503004002
	反坎
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
	m3
	0.110
	
	
	

	28
	011605001004
	铲除地砖
	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	1.100
	
	
	

	29
	010904002002
	2厚聚合物防水涂料
	1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94
	m2
	1.080
	
	
	

	30
	010515001006
	10厘螺纹钢(三级钢)
	1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内
	t
	0.010
	
	
	

	
	
	1号宿舍一至5层宿舍安装推拉门
	
	
	
	
	
	

	31
	010802001003
	90系列 2.0厚铝合金推拉门
	1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6
2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)|6mm钢化玻璃
	m2
	28.800
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第6页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	32
	011605001005
	挡水条拆除
	1、人工单项拆除 基础 砖基础
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m3
	0.276
	
	
	

	33
	011601001003
	原墙面保护性拆打
	1、人工单项拆除 砖、石砌体 砖墙
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m3
	0.220
	
	
	

	34
	010503005003
	过梁
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)
	m3
	0.830
	
	
	

	35
	010515001007
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件圆钢 Ф25内
	t
	0.070
	
	
	

	36
	010515001008
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内
	t
	0.030
	
	
	

	37
	010402001003
	砌块墙
	1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm
	m3
	2.042
	
	
	

	38
	010516003003
	植筋
	1、植筋 钢筋直径 φ8mm
2、现浇构件圆钢 Ф10内
	个
	80.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第7页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	39
	011406001003
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1
2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156
	m2
	31.464
	
	
	

	40
	011201001003
	墙面一般抹灰
	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20
	m2
	31.464
	
	
	

	41
	011108001003
	20厚印度红花岗岩门槛石
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩
	m2
	2.760
	
	
	

	42
	010503004003
	反坎
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
	m3
	0.280
	
	
	

	43
	011605001006
	铲除地砖
	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	2.760
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第8页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	44
	010904002003
	2厚聚合物防水涂料
	1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94
	m2
	2.760
	
	
	

	45
	010515001009
	10厘螺纹钢(三级钢)
	1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内
	t
	0.020
	
	
	

	
	
	2号宿舍安装推拉门
	
	
	
	
	
	

	46
	010802001004
	90系列 2.0厚铝合金推拉门
	1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6
2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)|6mm钢化玻璃
	m2
	449.280
	
	
	

	47
	010503005004
	过梁
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)
	m3
	9.500
	
	
	

	48
	010515001010
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件圆钢 Ф25内
	t
	0.840
	
	
	

	49
	010515001011
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内
	t
	0.270
	
	
	

	50
	010402001004
	砌块墙
	1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm
	m3
	45.340
	
	
	

	51
	010516003004
	植筋
	1、植筋 钢筋直径 φ8mm
2、现浇构件圆钢 Ф10内
	个
	3096.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第9页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	52
	011406001004
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1
2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156
	m2
	711.750
	
	
	

	53
	011201001004
	墙面一般抹灰
	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20
	m2
	711.750
	
	
	

	54
	011108001004
	20厚印度红花岗岩门槛石
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩
	m2
	34.560
	
	
	

	55
	010503004004
	反坎
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
	m3
	3.460
	
	
	

	56
	011605001007
	铲除地砖
	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	43.200
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第10页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	57
	010904002004
	2厚聚合物防水涂料
	1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94
	m2
	34.560
	
	
	

	58
	010515001012
	10厘螺纹钢(三级钢)
	1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内
	t
	0.210
	
	
	

	59
	011105003001
	防滑砖踢脚线
	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆
	m2
	12.074
	
	
	

	
	
	2号宿舍 7层安装推拉门
	
	
	
	
	
	

	60
	010802001005
	90系列 2.0厚铝合金推拉门
	1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6
2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)|6mm钢化玻璃
	m2
	8.320
	
	
	

	61
	010503005005
	过梁
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)
	m3
	0.180
	
	
	

	62
	010515001013
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件圆钢 Ф25内
	t
	0.020
	
	
	

	63
	010515001014
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内
	t
	0.010
	
	
	

	64
	010402001005
	砌块墙
	1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm
	m3
	0.750
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第11页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	65
	010516003005
	植筋
	1、植筋 钢筋直径 φ8mm
2、现浇构件圆钢 Ф10内
	个
	56.000
	
	
	

	66
	011406001005
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1
2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156
	m2
	12.360
	
	
	

	67
	011201001005
	墙面一般抹灰
	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20
	m2
	12.360
	
	
	

	68
	011108001005
	20厚印度红花岗岩门槛石
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩
	m2
	0.640
	
	
	

	69
	010503004005
	反坎
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
	m3
	0.060
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第12页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	70
	011605001008
	铲除地砖
	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	0.820
	
	
	

	71
	010904002005
	2厚聚合物防水涂料
	1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94
	m2
	0.640
	
	
	

	72
	010515001015
	10厘螺纹钢(三级钢)
	1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内
	t
	0.004
	
	
	

	73
	011605002001
	拆除原踢脚线
	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内//扩：+A1-19-70*3
	m2
	0.712
	
	
	

	74
	011105003002
	防滑砖踢脚线
	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆
	m2
	0.944
	
	
	

	
	
	3号宿舍安装推拉门
	
	
	
	
	
	

	75
	010802001006
	90系列 2.0厚铝合金推拉门
	1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6
2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)|6mm钢化玻璃
	m2
	619.840
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第13页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	76
	010503005006
	过梁
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)
	m3
	13.112
	
	
	

	77
	010515001016
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件圆钢 Ф25内
	t
	1.164
	
	
	

	78
	010515001017
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内
	t
	0.518
	
	
	

	79
	010402001006
	砌块墙
	1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm
	m3
	72.714
	
	
	

	80
	010516003006
	植筋
	1、植筋 钢筋直径 φ8mm
2、现浇构件圆钢 Ф10内
	个
	4172.000
	
	
	

	81
	011406001006
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1
2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156
	m2
	1097.236
	
	
	

	82
	011201001006
	墙面一般抹灰
	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20
	m2
	1097.236
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第14页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	83
	011108001006
	20厚印度红花岗岩门槛石
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩
	m2
	47.680
	
	
	

	84
	010503004006
	反坎
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
	m3
	4.768
	
	
	

	85
	011605001009
	铲除地砖
	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	66.156
	
	
	

	86
	010904002006
	2厚聚合物防水涂料
	1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94
	m2
	47.680
	
	
	

	87
	010515001018
	10厘螺纹钢(三级钢)
	1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内
	t
	0.294
	
	
	

	88
	011605002002
	拆除原踢脚线
	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	46.488
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第15页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	89
	011105003003
	防滑砖踢脚线
	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆
	m2
	68.734
	
	
	

	
	
	6号宿舍安装推拉门
	
	
	
	
	
	

	90
	010802001007
	90系列 2.0厚铝合金推拉门
	1、推拉门安装 铝合金门//删：平板玻璃 6
2、90系列 2.0厚铝合金推拉门(银灰氟碳色)|6mm钢化玻璃
	m2
	299.520
	
	
	

	91
	010503005007
	过梁
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)
	m3
	6.336
	
	
	

	92
	010515001019
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件圆钢 Ф25内
	t
	0.563
	
	
	

	93
	010515001020
	现浇构件钢筋
	1、现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内
	t
	0.250
	
	
	

	94
	010402001007
	砌块墙
	1、蒸压灰砂砖内墙 墙体厚度 17.5cm
	m3
	23.040
	
	
	

	95
	010516003007
	植筋
	1、植筋 钢筋直径 φ8mm
2、现浇构件圆钢 Ф10内
	个
	2016.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第16页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	96
	011406001007
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1
2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156
	m2
	327.902
	
	
	

	97
	011201001007
	墙面一般抹灰
	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20
	m2
	327.902
	
	
	

	98
	011108001007
	20厚印度红花岗岩门槛石
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩
	m2
	23.040
	
	
	

	99
	010503004007
	反坎
	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30
	m3
	2.304
	
	
	

	100
	011605001010
	铲除地砖
	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	25.920
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第17页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	101
	010904002007
	2厚聚合物防水涂料
	1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 2mm厚//扩：A1-10-93+A1-10-94
	m2
	23.040
	
	
	

	102
	010515001021
	10厘螺纹钢(三级钢)
	1、现浇构件带肋钢筋 Ф10以内
	t
	0.142
	
	
	

	103
	011605002003
	拆除原踢脚线
	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	23.774
	
	
	

	104
	011105003004
	防滑砖踢脚线
	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆
	m2
	29.948
	
	
	

	
	
	2号宿舍地台
	
	
	
	
	
	

	105
	010401012001
	地台
	1、砖基础(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2
	m3
	15.711
	
	
	

	106
	011107001001
	面贴麻石花岗岩
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//调：阶梯教室、体育看台的装饰，梯级平面部分//换：麻石
	m2
	149.040
	
	
	

	107
	011105002001
	麻石踢脚线
	1、铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 石材厚度30mm//换：麻石
	m2
	27.324
	
	
	

	
	
	3号宿舍地台
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第18页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	108
	010401012002
	地台
	1、砖基础(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2
	m3
	19.979
	
	
	

	109
	011107001002
	面贴麻石花岗岩
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//调：阶梯教室、体育看台的装饰，梯级平面部分
	m2
	189.528
	
	
	

	110
	011105002002
	麻石踢脚线
	1、铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 石材厚度30mm//换：0.13*2.3 //换：麻石
	m2
	34.747
	
	
	

	
	
	6号宿舍地台
	
	
	
	
	
	

	111
	010401012003
	地台
	1、砖基础(预拌水泥砂浆 1:2)//换：预拌水泥砂浆 1:2
	m3
	10.201
	
	
	

	112
	011107001003
	面贴麻石花岗岩
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//调：阶梯教室、体育看台的装饰，梯级平面部分
	m2
	96.768
	
	
	

	113
	011105002003
	麻石踢脚线
	1、铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆 石材厚度30mm//换：麻石
	m2
	17.741
	
	
	

	
	
	6号宿舍楼三层露台
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第19页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	114
	011605001011
	屋面300*300瓷砖铲除
	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层//铲除找平层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	314.660
	
	
	

	115
	011607001001
	铲除屋面
	1、屋面拆除 刚性层拆除
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	314.660
	
	
	

	116
	010902002001
	屋面
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm
2、隔离层 聚乙烯薄膜 0.5mm厚
3、屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 1层
4、屋面溶剂型橡胶沥青防水涂料 2mm厚
5、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm
6、轻质混凝土垫层
	m2
	314.660
	
	
	

	
	
	护栏
	
	
	
	
	
	

	117
	011503001001
	不锈钢防护栏
	1、不锈钢矮栏杆制安
	m
	1326.200
	
	
	

	
	
	6号宿舍一314、315、405、604、605宿舍卫生间改造
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第20页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	118
	011605002004
	卫生间墙瓷砖拆除
	1、立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层//铲除找平层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	35.180
	
	
	

	119
	011605001012
	卫生间地面瓷砖拆除
	1、平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层//铲除找平层
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	14.200
	
	
	

	120
	011604002001
	原墙面批荡层拆除
	1、立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面
2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 6km//扩：A1-19-69+A1-19-70*3
	m2
	35.850
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第21页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	121
	011102003001
	300*300瓷砖
	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2.5)
2、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚//扩：A1-10-91+A1-10-92
3、楼地面水泥砂浆保护层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2)
4、轻质混凝土垫层(陶粒混凝土 C25)
5、细石混凝土找平层 40mm//换：普通预拌混凝土 C20 //扩：A1-12-9+A1-12-10*2
6、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 结合层厚度20mm//换：防滑地砖 300×300
	m2
	14.200
	
	
	

	122
	011204003001
	300*600墙面瓷砖
	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外//换：300*600仿大理石通体砖
2、双组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚//扩：A1-10-91+A1-10-92//调：立面涂刷聚氨酯
3、底层抹灰30mm 各种墙面 内墙//扩：A1-13-1+A1-13-7*15
4、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网
	m2
	35.850
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第22页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	123
	011406001008
	抹灰面油漆
	1、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面//扩:A1-15-160+A1-15-167+A1-15-166*-1
2、成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮2遍//扩:A1-15-156+补A1-15-156
	m2
	35.850
	
	
	

	124
	011201001008
	墙面一般抹灰
	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙//扩:A1-13-1+A1-13-7*5//换: 预拌水泥砂浆 M10 //换: 预拌水泥砂浆 M20
	m2
	35.850
	
	
	

	125
	011108001008
	印度红门槛石
	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度30mm 结合层厚度20mm//换：印度红花岗岩
	m2
	0.700
	
	
	

	
	
	拆除、安装铁架床
	
	
	
	
	
	

	126
	011204003002
	拆安铁架床
	1、拆除、安装铁架床
2、拆除、安装铁架床
	套
	962.000
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	AQFHWMSG
	绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	

	127
	粤011701012001
	活动脚手架
	1、墙柱面活动脚手架
	m2
	4580.494
	
	
	

	128
	MBZC001
	模板的支架
	
	t
	1.000
	
	
	

	129
	SGXCWDHLSZDWD002
	施工现场围挡和临时占地围挡
	
	项
	1.000
	
	
	

	130
	SGWDZM002
	施工围档照明
	
	项
	1.000
	
	
	

	131
	LSGGJTD001
	临时钢管架通道
	
	项
	1.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第23页, 共23页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	132
	粤011701014001
	独立安全挡板
	
	m2
	1.000
	
	
	

	133
	DZSBJC001
	吊装设备基础
	
	项
	1.000
	
	
	

	134
	FCJZLSSGFHP002
	防尘降噪绿色施工防护棚
	
	m2
	1.000
	
	
	

	135
	SGBD002
	施工便道
	
	m
	
	
	
	

	136
	YBYL002
	样板引路
	
	项
	1.000
	
	
	

	
	QTCSF
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	137
	011702009001
	过梁
	1、梁模板 圈梁模板 支模高度3.6m
	m2
	624.120
	
	
	

	138
	粤011703002001
	单独装饰装修工程垂直运输
	1、多层建筑物 机械垂直运输高度 20m以上40m以内
	项
	1.000
	
	
	

	139
	011707007001
	已完工程及设备保护
	1、楼地面成品保护 毛坯布
	项
	1.000
	
	
	

	140
	011707004001
	二次搬运
	
	项
	1.000
	
	
	

	141
	011707005001
	冬雨季施工
	
	项
	1.000
	
	
	

	142
	011707006001
	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
	
	项
	1.000
	
	
	

	143
	011707007002
	已完工程及设备保护
	
	项
	1.000
	
	
	

	144
	CSQTFY001
	其他费用
	
	项
	1.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	AQFHWMSG
	绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	招标控制价:53059.70

	1.1
	AXSJSCSXMF
	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	011707001001
	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)
	分部分项人工费+分部分项机具费
	13.00
	
	
	
	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	2
	QTCSF
	其他措施项目费
	
	
	
	
	
	

	2.1
	WMGDZJF001
	文明工地增加费
	分部分项人工费+分部分项机具费
	
	
	
	
	省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

	2.2
	011707002001
	夜间施工增加费
	0
	20.00
	
	
	
	按夜间施工项目人工的20%计算

	2.3
	GGCSF001
	赶工措施费
	(1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费)
	30.00
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	
	


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	3
	材料暂估价
	
	
	

	4
	专业工程暂估价
	
	
	

	5
	计日工
	
	
	

	6
	总承包服务费
	
	
	

	7
	索赔费用
	
	
	

	8
	现场签证费用
	
	
	

	9
	预算包干费
	
	
	以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 0.00%

	10
	工程优质费
	
	
	市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算；

	11
	消纳费
	
	
	根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。

	12
	其他费用
	
	
	

	总计
	
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称:
	惠州市实验中学学生宿舍厕所维修项目-装饰
	标段:
	第1页, 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	2
	增值税销项税额
	税前工程造价
	
	9
	

	合计
	
	

	
	


